| ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА В ЖИЛОМ ДОМЕ НЕОБХОДИМО: | РАСПИСКА в получении предложений по устранению нарушений правил пожарной безопасности в жилом доме № _________ «______» ______________ 2017г. Мною, _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ( должность, фамилия, имя, отчество) Вручена гр.____________________________________ проживающему Новоорский район п. Энергетик ул._______________________________________________________ дом №_________ кв. _________ Количество членов семьи _______________чел. В целях защиты жизни, здоровья граждан, имущества от пожаров предложено принять меры по выполнению предложений___________________________________________________ предложения по устранению нарушений правил пожарной безопасности в жилом фонде получил (а), и ознакомлен (а) ____________________________ (подпись) « ___ » ______________ 2017г. сотрудник ____________________________ (подпись) (расписка направляется в ОНД по Новоорскому району) Телефон доверия ОНД по Новоорскому району - 7-06-05 |
| --- | --- |
| 1.Выполнить все предложенные мероприятия (см. на обороте). 2.Неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности требовать их соблюдения от других: - содержать в чистоте территорию дома, убрать сено, солому на 10 метров от дома; - иметь у дома лестницу, а в летнее время и бочку с водой; - для соблюдения противопожарных разрывов при строительстве сараев и других надворных построек, за консультацией обращаться в районный отдел государственного пожарного надзора по телефону 7-06-05; - при сообщение о пожаре в населённом пункте принять участие в тушении с имеющимся инвентарём; - хранить топливные баки мотопил и лодочных моторов только в земляных нишах, снабжённых металлической крышкой; -не допускать хранения на чердаках дома каких-либо сгораемых материалов | - не разводить костры на расстоянии менее 50 метров от строений, золу и угли выносить только затушенными в безопасное место; - электролампа в сарае должна быть в плафоне или стеклянной банке, электропроводка прокладывается раздельно и подключается к сети дома через выключатель или штепсельную вилку; - временные металлические печи необходимо установить в песочные ящиками или защитить пол двумя рядами кирпичной кладки; - на полу, около топок всех печей должен быть укреплён металлический лист размером 50 х 70 см.; - в сильные морозы, во избежание перекала печи, топку производить 2 раза в сутки продолжительностью не более 3 часов; - поверхности печей и дымовых труб в доме и на чердаке необходимо затереть раствором и побелить, наличие трещин и щелей в кладке не допускается; - раз в два месяца дымовые трубы необходимо чистить от сажи» - кирпичная разделка (расстояние от «дыма» до сгораемых конструкций потолка) должна быть не менее 38 см. |  |
| ЗАПРЕЩЕНО: |  |
| - курение и пользование открытым огнём в сараях, кладовых и других местах горючих материалов; - оставлять без надзора находящихся под напряжением телевизоры, магнитофоны, радиолы, проигрыватели и электронагревательные приборы; - пользоваться электропроводкой с повреждённой изоляцией, применять в электросетях «жучки», пользоваться электроплитками, чайниками, утюгами без несгораемых подставок; | - оставлять детей без надзора, хранить спички в доступных местах; - оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать топку или контроль за печью детям или взрослым, находящимися в беспомощном состоянии; - топить печь в сильный ветер и с открытыми дверками, применять для растопки бензин и солярку; - сушить дрова, одежду и другие сгораемые предметы на поверхности печи, укладывать рядом с – печью дрова, устанавливать мебель |  |
| Примите немедленные меры для устранения нарушений правил пожарной безопасности в вашем доме! |  |
| ПРИ ПОЖАРЕ |  |
| - немедленно сообщить в пожарную дружину или пожарную часть по телефону 01, 7-01-01, - вывести людей, - обесточить электросеть, удалить газовый баллон в безопасное место, - если это не опасно приступить к тушению пожара подручными средствами (вода, огнетушитель и т.д.), если ликвидировать очаг пожара своими силами | невозможно, немедленно покиньте квартиру, плотно закрыв за собой дверь, - воздержаться от открытия окон и дверей и разбивания стёкол до прибытия пожарной помощи, - прибывшим подразделениям пожарной охраны сообщить об оставшихся в здании людях, опасных веществах (горючие жидкости, баллоны с газом и т.д. |  |

|  | ПРЕДЛОЖЕНИЯ по обеспечению пожарной безопасности дома Очистить территорию от мусора, соломы. Запретить строительство сарая без согласования с администрацией района. Очистить чердак от сгораемых предметов. Запретить разведение костров у дома Привести в порядок электрическую сеть сарая. Прибить у печи предтопочный лист. Не допускать перекала печи. Затереть трещины в кладке трубы. Заменить металлическую трубу. Заменить асбоцементные трубы системы печного отопления.. Очистить дымовую трубу от сажи. Ввод сети в дом выполнить в два отверстия. Установить лестницу, бочку с водой. Обеспечить подъезд к дому. Емкости с бензином, соляркой убрать из надворных построек. Золу хранить вдали от дома. Устранить нарушения в устройстве металлической печи. Побелить трубу на чердаке. Капитально отремонтировать печь. Восстановить вертушку на дверке. Установить в электрической сети предохранительную систему. Газовые баллоны хранить снаружи в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5 м. от входа в здание. При наличие газобаллонной установки на фасаде дома вывесить табличку «Осторожно! Баллоны с газом» | ЗАПРЕТИТЬ: Курение в постели, кладовой, сарае. Пользоваться проводкой с поврежденной изоляцией. Пользоваться электронагревательными приборами без подставок. Поручать топку печей детям. Сушку сгораемых предметов на печи. Растопку печей бензином, соляркой. Хранить спички в доступных местах. Эксплуатацию неисправных электророзеток, вилок, выключателей. Крепление проводок на гвоздях. Оставление без надзора электроприборов, включенных в сеть. Установку в электросети «жучков». Оставлять топящиеся печи без надзора. Топку печей в сильный ветер. Хранить дрова у печи. Оставлять детей без надзора. Устанавливать у печи мебель. Эксплуатацию электросети до замены всей проводки. Оклеивать проводку обоями ПРИМИТЕ НЕМЕДЛЕННЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НЕ ДОПУСТИ ПОЖАРА ОСТАНЕШЬСЯ БЕЗДОМНЫМ. КУРЕНИЕ В ПОСТЕЛИ ОСОБЕННО В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ – ЭТО ВЕРНЫЙ ПУТЬ К ГИБЕЛИ |
| --- | --- | --- |